## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 12. SINIF AC MOTOR KUMANDA VE SARIM TEKNIKLERI-12 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. Asenkron Motorların Yapısı ve Etiketleri 1.1. Asenkron motorun kullanım alanları 1.2. Asenkron motorların yapısı ve çeşitleri 1.3. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.4. Asenkron motor kataloglarının kullanımı 2. Asenkron Motor Klemens Bağlantıları Demokrasinin önemi | Asenkron motorun yapısını ve etiket bilgilerini açıklar. Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 7 |  | 3. Kontaktör Seçimi ve Bağlantıları 4. Aşırı Akım Rölesi Bağlantıları 5. Zaman Rölesi Bağlantıları | Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar. Zaman rölesi bağlantılarını yapar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 7 |  | 6. Koruma Röleleri Bağlantıları 7. Paket Şalterlerin Bağlantıları | Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar. Paket şalterlerin bağlantılarını yapar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. Kumanda Devre Elemanları 1.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 7 |  | 1.2. Kumanda ve güç devrelerinin malzemeleri 1.3. Kumanda devrelerinde kullanılan kablo çeşitleri | Kumanda devre elemanlarını açıklar.
EKIM | 14-18 Ekim | 7 |  | 2. Kumanda ve Güç Devre Sembolleri Çizimi 2.1. Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembol normları 2.2. Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembollerin çizimi | Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar.
EKIM | 21-25 Ekim | 7 |  | 3. Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi 3.1. Kumanda ve güç devresinin özellikleri ve kullanım alanları Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 7 |  | 3.2. Kumanda ve güç devresinin çizim yöntemleri 1.Dönem 1.Sınav | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 7 |  | 4. Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları 4.1. Kumanda ve güç devrelerinin bağlantıları Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 7 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME TEKNİKLERİ 1. Asenkron Motorlarda Kalkınma ve Etkileri 1.1. Asenkron motorların güçlerine göre ilk kalkış anının etkisi 1.2. Asenkron motorlarda kalkış akımının azaltılması | Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar.
KASIM | 25-29 Kasım | 7 |  | 2. Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri 2.1. Asenkron motorlara yol vermenin önemi 2.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 7 |  | 3. AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarları 3.1. Frekans ile asenkron motor devir sayısı değişimi 3.2. Asenkron motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 7 |  | 4. Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri 4.1. Çift devirli asenkron motorların özellikleri ve kullanım alanları 4.2. Çift devirli asenkron motorların klemensi ve bağlantı şekilleri | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 7 |  | 4.3. Çift devirli asenkron motor çalıştırılması devresi 4.4. Çift devirli asenkron motorlarda yol verme devresi 4.5. Çift devirli asenkron motorlarda devir yönü değiştirme devresi | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar.
ARALIK | 23-27 Aralık | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ASENKRON MOTORLARDA FRENLEME 1. Frenleme Sistemleri 1.1. Frenlemenin önemi ve kullanım alanı | Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 7 |  | 2. Üç Fazlı Asenkron Motora Balatalı Frenleme Sistemleri 2.1. Frenleme sisteminde kullanılan malzemeler ve montaj teknikleri 2.2. Balatalı frenleme devreleri 1.Dönem 2.Sınav | Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar.
OCAK | 06-10 Ocak | 7 |  | 3. Üç Fazlı Asenkron Motora Dinamik Frenleme Sistemleri 3.1. Dinamik frenleme sisteminin özellikleri 3.2. Frenleme gerilim ve akımının hesaplanması 3.3. Dinamik frenleme devreleri | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar.
OCAK | 13-17 Ocak | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: KOLEKTÖRSÜZ MOTORUN ELEKTRİK VE MEKANİK BAKIMI 1. Kolektörsüz Motorun Elektriki Arızaları 2. Arızalı Kondansatörlerin Değiştirilmesi | Kolektörsüz motorun elektriki arıza tespitini yapar. Arızalı kondansatörü değiştirir.
OCAK | 20-24 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 7 |  | 3. Arızalı Merkezkaç Anahtar Grubunun Değiştirilmesi 4. Rotor Kontrolü 5. Motor Tipi Tespiti | Arızalı merkezkaç anahtar grubunu değiştirir. Rotor tipine uygun rotor kontrolünü yapar. Motor tipini tespit eder.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: KOLEKTÖRSÜZ MOTOR MONTAJI 1. Bobin Bağlantıları 2. Motor İzolasyonu 3. Motor Testi | Bobinlerin grup ve klemens bağlantılarını yapar. Motor izolasyonunu yapar. Motorun testini yapar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 7 |  | 4. Motor Montajı 5. Motorun Son Kontrolleri 6. Motor Karteksi Hazırlama | Motorun montajını yapar. Motorun son kontrollerini yapar. Motorun karteksini hazırlar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: EL TİPİ SARIM 1. El Tipi Stator Sargı Sökümü 1.1. Stator sargılarının gerekli kontrolleri 1.2. Stator sargıları söküm yöntemleri | El tipi stator sargılarını söker.
MART | 03-07 Mart | 7 |  | 2. El Tipi Stator Sarımı 2.1. El tipi sarım hesabı formülleri 2.2. El tipi sarım şeması çizim tekniği | El tipi stator sarımı yapar.
MART | 10-14 Mart | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: YARIM KALIP SARIM 1. Yarım Kalıp Stator Sargı Sökümü 1.1. Sargının sökülmesi sırasında takip edilecek işlemler | Yarım kalıp stator sargılarını söker. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 7 |  | 2. Yarım Kalıp Stator Sarımı 2.1. Yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Yarım kalıp stator sarımı yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: TAM KALIP SARIM 1. Tam Kalıp Stator Sargı Sökümü 1.1. Tam kalıp sarımı sökerken dikkat edilmesi gereken hususlar 2.Dönem 1.Sınav | Tam kalıp stator sargılarını söker. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 7 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 7 |  | 2. Tam Kalıp Stator Sarımı 2.1. Tam kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Tam kalıp sarım şeması çizim tekniği | Tam kalıp stator sarımı yapar. | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
NISAN | 14-18 Nisan | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ÖZEL SARIMLAR 1. Kısa Adımlı Stator Sarımı 1.1. Kısa adımlı sarım hesabı formülleri 1.2. Kısa adımlı sarım şeması çizim tekniği | Kısa adımlı stator sarımı yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 7 |  | 2. Kademeli Yarım Kalıp Stator Sarımı 2.1. Kademeli yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Kademeli yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği 3. Dahlender Sarımı 3.1. Dahlender sarım hesabı formülleri 3.2. Dahlender sarım şeması çizim tekniği Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Kademeli yarım kalıp sarım yapar. Dahlender sarımı yapar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: BİR FAZLI MOTOR SARIMI 1. Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Motor Sarımı 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım hesabı formülleri 1.2. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım şeması çizim tekniği | Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımını yapar. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 7 |  | 2. Gölge Kutuplu Motor Sarımı 2.1. Gölge kutuplu motorların çalışması 2.2. Gölge kutuplu motorun stator sargılarını sökerken dikkat edilecek hususlar 3. Relüktans Motor Sarımı 3.1. Relüktans motorların çalışması 3.2. Relüktans motorun stator sargılarını sökerken dikkat edilecek hususlar | Gölge kutuplu motor sarımını yapar. Relüktans motor sarımını yapar.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ALTERNATÖR SARIMI 1. Alternatör Stator Sarımı Öncesi Hazırlıklar 1.1. Alternatörün çalışması 1.2. Alternatör parçaları 1.3. Alternatör arızalarını tespit ve giderme teknikleri Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Alternatör statorunu sarıma hazırlar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 7 |  | 2.Alternatör Stator Sarımı 2.1. Alternatörün bağlantı ve çalıştırılması 2.2. Alternatör sarım hesabı formülleri 2.3. Alternatör sarım şeması çizim teknikleri | Alternatör stator sarımını yapar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: STEP-SERVO MOTORLAR 1. Step Motor Sürücü Bağlantıları 1.1. Step motor sürüm teknikleri 1.2. Step motor bağlantı uçları 1.3. Step motor sürücü bağlantı yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | Step motorların sürücülerini bağlar. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 7 |  | 2. Servo Motor Sürücü Bağlantıları 2.1. Servo motor sürüm teknikleri 2.2. Servo motor bağlantı uçları 2.3. Servo motorların sürücüleri | Servo motorların sürücülerini bağlar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 7 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: SERVO MOTORUN MEKANİK BAKIMI 1. Servo Motor Sökümü 2. Servo Motor Bakım Onarımı | Servo motoru söker. Servo motorun onarımını yapar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, el aletleri, ölçü aletleri, bobin telleri, AC motorlar, endüvi, stator, makaron
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 16/08/2025