## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 12. SINIF AYDINLATMADA GÜVENLIK VE VERIM-12 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 2 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA EKİPMANLARINDA STANDART VE YÖNETMELİKLER 1. Elektromanyetik Direktifi (EMC) 1.1. EMC nin tanımı ve önemi Demokrasinin önemi | Elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamını açıklar. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 2 |  | 2. Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2.1. LVD nin tanımı ve önemi | Alçak gerilim direktifi (LVD) kapsamını açıklar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 2 |  | 3. Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Direktifi 3.1 Eko tasarım ve enerji etiketlemesinin kapsam ve önemi | Eko tasarım ve enerji etiketlemesi direktifi kapsamını açıklar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 2 |  | 3.2. Aydınlatma sistemlerinde ışık kaynağı sürücü ve armatörlerin enerji sınıfı hesaplamaları | Eko tasarım ve enerji etiketlemesi direktifi kapsamını açıklar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 2 |  | 4. Aydınlatma Ekipmanlarında CE İşaretlemesi 4.1. CE kapsamı ve önemi | Aydınlatma ekipmanlarında CE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar.
EKIM | 14-18 Ekim | 2 |  | 4.2. CE belgelendirmesinin aydınlatma ürünlerine getirdiği standartlar 4.3. Aydınlatma ürünlerin teknik dosya üzerinden CE onayının sorgulanması | Aydınlatma ekipmanlarında CE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar.
EKIM | 21-25 Ekim | 2 |  | 5. TSE İşaretlemesi 5.1. TSE işaretlemesi kapsam ve önemi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | TSE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 2 |  | 5.2. TSE belgelendirmesinin aydınlatma ürünlerine getirdiği standartlar 5.3. Aydınlatma ürünlerin teknik dosya üzerinden TSE onayının sorgulanması 1.Dönem 1.Sınav | TSE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 2 |  | 6. Akredite Laboratuvar 6.1. Aydınlatma sistemlerinin ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibrasyon Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Akredite laboratuvarlarda yapılan kalibrasyon işlemlerini ve gerekliliğini açıklar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 2 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 2 |  | 6.2. Kalibrasyonu yapılmamış ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerdeki hata ve olası sorunlar | Akredite laboratuvarlarda yapılan kalibrasyon işlemlerini ve gerekliliğini açıklar.
KASIM | 25-29 Kasım | 2 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA UYGULAMALARINDA VERİMLİLİK 1. Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği 1.1. Aydınlatma sistemlerinde uygun donanım seçimi | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 2 |  | 1.2. Aydınlatma sistemlerinde uygun tasarım yöntemlerinin belirlenmesi | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 2 |  | 1.3. Aydınlatma sistemlerinde uygun kontrol yönteminin belirlenmesi | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 2 |  | 2. Aydınlatma Ekipmanlarında Enerji Etiketlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında enerji etiket değerlerini okur.
ARALIK | 23-27 Aralık | 2 |  | 2.1. Aydınlatma sistemlerinde kullanılan ekipmanların enerji sınıfının sistem verimliliğine etkisi | Aydınlatma ekipmanlarında enerji etiket değerlerini okur. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 2 |  | 3. Günışığının Kullanımı 1.Dönem 2.Sınav | Aydınlatma verimliliği için gün ışığı kullanımının önemini açıklar
OCAK | 06-10 Ocak | 2 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE BAKIM 1. Bakım Çeşitleri 1.1. Kestirimci bakım | Aydınlatma sistemlerinde bakım yöntemlerini uygular.
OCAK | 13-17 Ocak | 2 |  | 1.2. Arıza bakımı | Aydınlatma sistemlerinde bakım yöntemlerini uygular.
OCAK | 20-24 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 2 |  | 1.3. Periyodik bakım 1.4. Dış bakım | Aydınlatma sistemlerinde bakım yöntemlerini uygular.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 2 |  | 2. Aydınlatma Ürünlerine Ait Montaj ve Kullanım Kılavuzları | Aydınlatma ürünlerine ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanır.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 2 |  | 3. Armatür Bağlantı Kontrolü | Armatür bağlantılarını kontrol eder.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 2 |  | 4. Kablolarda Güvenlik | Akım değerine göre kablo seçimi yapar.
MART | 03-07 Mart | 2 |  | 5. Armatürlerin Topraklama Bağlantıları | Armatürlerin topraklama bağlantılarını yapar.
MART | 10-14 Mart | 2 |  | 6. Gerilim ve Akım Kontrolü | Aydınlatma sistemlerinde gerilim ve akım kontrolünü yapar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 2 |  | 7. Aydınlatma Sistemlerinde Bakım ve Onarım 7.1. Aydınlatma sistemi yapısı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 2 |  | 7.2. Sürücüde arıza tespiti 2.Dönem 1.Sınav | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 2 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 2 |  | 7.3. Işık kaynağında arıza tespiti | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | Kütüphaneler Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
NISAN | 14-18 Nisan | 2 |  | 7.4. Bağlantıda arıza tespiti | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 2 |  | 7.5. Aydınlatma sisteminde arıza tespiti Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 2 |  | 8. Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 2 |  | 8.1. Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 2 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA EKİPMANLARININ ATIK YÖNETİMİ 1. Aydınlatmada Atık Yönetiminin Önemi Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 2 |  | 1.1. Atık türleri | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 2 |  | 1.2. Atıkların çevreye verdiği zararlar 2.Dönem 2.Sınav | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 2 |  | 2. Aydınlatmada Atık Yönetim Süreci | Aydınlatmada atık yönetiminin sürecini açıklar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 2 |  | 2.1. Atıkların toplanması ve geri kazanım süreçleri | Aydınlatmada atık yönetiminin sürecini açıklar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta, lüksmetre, LED modülleri, el ve ölçü aletleri, lamba ve duylar, iletkenler
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 11/07/2025