## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
TESISAT TEKNOLOJISI VE İKLIMLENDIRME ALANI | 12. SINIF ISITMA SISTEMLERI SERVISI-12 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Kazan ve Kontrol Üniteleri 1. Kazan bakım ve onarımı 1.1. Kazan limit termostat kontrolünü ve değişimi 1.2. Kazan ısı ayar termostat kontrolünü ve değişimi Demokrasinin önemi | Kazan bakım ve onarımı yapar. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 4 |  | 1.3. Kazanda meydana gelen sızıntıları kontrol edilmesi | Kazan bakım ve onarımı yapar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 4 |  | 1.4. Kazan sirkülâsyon pompası dönüş yönü tespiti | Kazan bakım ve onarımı yapar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 4 |  | 1.5. Döküm kazanlarda arızalı dilim ve bağlantı elemanları | Kazan bakım ve onarımı yapar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 4 |  | 2. Kontrol ünitesinin ayarları 2.1. Kontrol ünitesinin enerji beslemesinin uygunluğunun kontrol edilmesi 2.2. Kontrol ünitesinin fonksiyonelliğini kontrol edilmesi | Kontrol ünitesinin ayarlarını yapar.
EKIM | 14-18 Ekim | 4 |  | 2.3. Kontrol ünitesinin parametre ayarlarının yapılması | Kontrol ünitesinin ayarlarını yapar.
EKIM | 21-25 Ekim | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Brülör ve Kombi Bakımı 1. Brülör bakım onarımı 1.1. Brülör enerji besleme hattının avometre ile kontrolünü yaparak, tespit edilen arızanın sonlandırılması 1.2. Brülör yakıt ve yanma ayarlarını manometre ile kontrol ve onarımı 1.3. Baca gazı analiz cihazı ile brülör yanma ayarları | Brülör bakım onarımı yapar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 4 |  | 1.4. Yakıt giriş basınç değerlerini ölçüp uygunluğunun kontrol edilmesi 1.5. Cihaz yanma basınç değerleri ile fabrika değerlerini karşılaştırarak ayarlanması Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi 1.Dönem 1.Sınav | Brülör bakım onarımı yapar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 4 |  | 1.6. Brülör fan kontrolünü ve temizliğinin yapılması 1.7. Türbülatör kontrol ve temizliğinin yapılması Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Brülör bakım onarımı yapar. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 4 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 4 |  | 1.8. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının temizliği ve ayarlarının yapılması 1.9. Hava prosestat ayarlarını fan debisine uygun yapılması | Brülör bakım onarımı yapar.
KASIM | 25-29 Kasım | 4 |  | 2. Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını 2.1. Enerji besleme hattının kontrolünü yaptırıp, arıza varsa sonlandırılması 2.2. Yakıt ayarlarının manometre ile kontrolünü yaparak, kapasiteye uygunluğu sağlanması | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 4 |  | 2.3. Yoğuşmalı kombi ve kazanlarda yanma ayarlarını baca gazı analiz cihazı yapılması 2.4. Kapalı devre tesisatını boşaltıp, genleşme tankı ön basınç kontrolünü manometre ile yaparak genleşme tankını sisteme uygun hale getirilmesi | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 4 |  | 2.5. Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi kapalı devre su basınç kontrolü ve basınç ayarı yapılması | Kombi/yoğuşmalı kombi/kat kaloriferi bakım onarımını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 4 |  | 3. Öngörülmeyen arızalar 3.1. Sahada çözülemeyen arızaları ilgililere iletilmesi 3.2. Teknik bilgi desteğiyle yerinde arızanın giderilmesi | Öngörülmeyen arızaları belirtir.
ARALIK | 23-27 Aralık | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Isıtma Tesisatı Bakım Onarım 1. Tesisat ve ekipmanlarının onarımını 1.1. Filtrelerin temizliği 1.2. Emniyet ventilinin uygunluğunun kontrol edilmesi | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 4 |  | 1.3. Manometrenin doğru değer gösterdiğini ve sağlamlığını test edilmesi 1.4. Termometrenin çalışırlığını kontrol edilmesi 1.Dönem 2.Sınav | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapar.
OCAK | 06-10 Ocak | 4 |  | 1.5. Üç ve iki yollu vanaların uygunluğunu kontrol edilmesi 1.6. Tesisatın fitings bağlantılarının sızdırmazlık kontrolü yapılması | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapar.
OCAK | 13-17 Ocak | 4 |  | 1.7. Genleşme tankı ön basınç kontrolü yaparak membranın sağlamlığının kontrol edilmesi 1.8. Tesisat vanalarının çalışma ve sızdırmazlık kontrolü yapılması | Tesisat ve ekipmanlarının onarımını yapar.
OCAK | 20-24 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 4 |  | 2. Havalandırma kontrolü 2.1. Sistemin kurulu bulunduğu ortamda hava akımını kontrol edilmesi 2.2. Yetersiz hava akışını tespit edilmesi ve yetkililere bilgi verilmesi | Havalandırma kontrolü yapar.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 4 |  | 3. Devridaim (sirkülâsyon) pompasının bakım onarımını 3.1. Merkezi sistemde sirkülâsyon pompasının doğru yönde çalışırlığını kontrol edilmesi 3.2. Tesisat kapasitesine göre sirkülâsyon pompasının devir kontrolü | Devridaim (sirkülâsyon) pompasının bakım onarımını yapar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 4 |  | 3.3. Sirkülâsyon pompa motorunun çektiği akımı ampermetre ile ölçülmesi 3.4. Sirkülâsyon pompasının kaplin ve sızdırmazlık kontrolü | Devridaim (sirkülâsyon) pompasının bakım onarımını yapar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 4 |  | 3.5. Sirkülâsyon pompasının kaplinini sökerek bakım onarımı ve montajı | Devridaim (sirkülâsyon) pompasının bakım onarımını yapar.
MART | 03-07 Mart | 4 |  | 4. Genleşme tankı bakım onarımı 4.1. Genleşme tankının sisteme göre ön basıncını ayarlayarak ve basınç kontrolü 4.2. Değiştirilebilir tipli genleşme tankı membranını değiştirme | Genleşme tankı bakım onarımını yapar.
MART | 10-14 Mart | 4 |  | 5. Boyler ve akümülasyon tankının bakım onarımını 5.1. Boyler ve akümülasyon tankının magnezyum ve inert anotunun kontrolü ve değişimi 5.2. Boyler ve akümülasyon tankının emniyet ventilinin uygunluk kontrolü 5.3. Boyler ve akümülasyon tankının temizliği | Boyler ve akümülasyon tankının bakım onarımını yapar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 4 |  | 6. Eşanjörlerin bakım onarımını yapmak 6.1. Eşanjör özel kimyasal kullanarak temizliği 6.2. Eşanjör plaka ve contalarının bakım onarımı 6.3. Eşanjörün montaj talimatına uygun olarak değişimi Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi 2.Dönem 1.Sınav | Eşanjörlerin bakım onarımını yapar. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 4 |  | 7. Mevcut bacanın kontrolünü 7.1. Sistemin kapasitesine göre baca uygunluk kontrolü 7.2. Baca yoğuşma su gider (drenaj) kontrolü | Mevcut bacanın kontrolünü yapar. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 4 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 4 |  | 7.3. Baca gaz analiz cihazı veya duman tableti ile baca çekiş kontrolü 7.4. Tespit ettiği uygunsuzlukları ilgili kişilere bildirilmesi | Mevcut bacanın kontrolünü yapar.
NISAN | 14-18 Nisan | 4 |  | 8. Tesisat boru bakım onarımı 8.1. Plastik boru tesisatındaki kaçakların onarılması 8.2. Çelik boru tesisatındaki kaçakların onarılması 8.3. Bakır boru tesisatının onarımı | Tesisat boru bakım onarımını yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Isı Ölçerler 1. Keşfe göre Radyatör cinsi ve sayısı 1.1. Takma işlemi öncesi bağımsız mahaldeki radyatör sayısı 1.2. Mahalin metrekaresi bina/site yöneticisi tarafından verilmesi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Keşfe göre radyatör cinsi ve sayısı belirler. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 4 |  | 1.3. Radyatör boyutlarını tespit 1.4. Radyatörlerin markasını ve tipini kayıt altına alma | Keşfe göre radyatör cinsi ve sayısı belirler. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 4 |  | 2. Uzunluğa göre takılacak pay ölçer sayısı 2.1. Uzunluğu 3 metre ve daha kısa radyatörlerde 1 adet ısıölçer kullanımı 2.2. Uzunluğu 3 metreden daha uzun radyatörlerde 2 adet ısıölçer kullanımı | Uzunluğa göre takılacak pay ölçer sayısı belirler.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 4 |  | 2.3. Daha önce tespit edilen yerleri punto kaynak işleminden önce zımpara yapılması 2.4. Kaynak noktalarında cüruf ve boya olmadığı kontrol edilmesi | Uzunluğa göre takılacak pay ölçer sayısı belirler.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 4 |  | 3. Isıtıcı türüne göre ısıölçer takma 3.1. Isıölçer bağlantı sacını panel radyatöre takma 3.2. Isıölçer bağlantı sacını döküm radyatöre takma 3.3. Yüksekliği 250 mm den az olan radyatörlere ısıölçeri takma 3.4. Isıölçerini yapıştırıcı ile takma Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Isıtıcı türüne göre ısı ölçer takar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 4 |  | 4. Donanımların çalışabilirliğini izleme 4.1. Isıölçeri, sökme takma esnasında işlerliğini kontrol 4.2. Bakım sırasında uygun olmayan bir durum olduğunda uygunsuzluğu giderme aşamaları 4.3. Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı | Donanımların çalışabilirliğini izler. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 4 |  | 5. Isı sayacı takıldıktan sonra sızdırmazlık testi 5.1. Isı sayacı takıldıktan sonra sızdırmazlık testi 5.2. Sızdırma var ise, sızdırmazlıkları gidermek için gerekli faaliyetler 2.Dönem 2.Sınav | Isı sayacı takıldıktan sonra sızdırmazlık testini yapar.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 4 |  | 6. Isı sayacını mühürleme | Isı sayacını mühürleme işlemi yapar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme atölyesi takım ve avadanlıkları, kütüphane, Internet, bilgisayar, bireysel öğrenme, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri, vb.
Ölçme ve Değerlendirme | Her ünite sonunda değerlendirme yapılacaktır.
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 18/09/2025